„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД „ АД

# ОДОБРИЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР

Д-Р ВЛАДИМИР ПАНДЕВ

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка

Настоящата документация се издава на основание чл.28 от Закона за обществените поръчки, Решение № 8/30.06.2014г. на Изп.Директор на „МБАЛ - Благоевград” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти  и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД и обявление, изпратено на 30.06.2014 г. за обнародване в електронната страница на  Агенцията по обществени поръчки, както и Обявление, изпратено на 30.06.2014г. до официален вестник на ЕС, и публикувано на сайта на болничното заведение.

Съдържание :

1.Решение № 8/30.06.2014г. за откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за откриване на обществена поръчка;

3. Предмет на поръчката –  Приложение № 1;

4. Техническа спецификация – Приложение № 2;

5. Образец на оферта с указания за подготовката й – Приложение № 3;

6.  Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за Приложение № 1 - Приложение № 4;

7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за Приложение № 2 - Приложение № 5;

8. Декларации по чл. 47, ал.1 и ал.2,5 от ЗОП – по образец;

9. Критерий за оценка на офертите- най-ниската предложена цена.

10. Сведение за участника - по образец.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на обществената поръчка е доставката на:

1.1. Приложение № 1 – лекарствени продукти за болни с  бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД включващо обособени позиции от № 1 до № 10, съгласно спецификацията към конкурсната документация.

Участниците могат да подават оферти само за една, няколко или всички позиции от спецификацията.

1.2. Приложение № 2 -Медицински изделия и консумативи за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в отделението по Хемодиализа при „МБАЛ – Благоевград” АД включващо обособени позиции от № 11 до № 21, съгласно спецификацията към конкурсната документация.

Предложенията на участниците трябва да отговарят на изискванията, съгласно настоящата документация, които са посочени като: общи изисквания към медицинските консумативи за хемодиализа и специфични технически и функционални характеристики на медицинските консумативи за хемодиализа.

Участниците могат да подават оферти само за една, няколко или всички позиции от спецификацията.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Изисквания към лекарствените продукти:

1.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ.

Това обстоятелство се доказва със заверено копие   на  разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или заверено копие на  разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или заверено копие на удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или заверено копие на разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ.

2.Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2014 г.-2015г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.

Това обстоятелство се доказва със заверено копие на валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2013 г., това обстоятелство се доказва с декларация в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.

3.Лекарствените продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл.258, ал.1 от ЗЛПХМ.

4.Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуализиран към датата на отваряне на Плик №1 и 2 от процедурата.

5.Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти към датите на всяка доставка трябва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) на сто от обявения от производителя.

ІІ. Изисквания към медицинските изделия:

А) Общи изисквания:

1.Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.

2. Да се представят:

2.1. Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ;

2.2.Сертификат за качество – СЕ маркировка, съгласно директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти;

2.3.Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни характеристиките на всяко изделие, вида на опаковката, каталожния номер и техническите параметри на всяко предлагано изделие.

Б) Специфични изисквания за:

1. Диализатори със синтетична „Low-flux” мембрана:

А.„Low-flux” мембрани да са изработени от висококачествен биосъвместим синтетичен материал – полисулфон или други деривати на полисулфона, с повърхности:

„Low-flux” мембрани: ≥ 1,5 кв.м, ≥ 1,8 кв.м, ≥ 2,0 кв.

- Метод на стерилизация: парова, електронно облъчване или гама лъчи.

- Да бъдат придружени с официални проспекти на български език (стерилизация, клирънси, коефициент на ултрафилтрация), както и инструкции за употреба на български език.

- Корпус, изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал.

Б.„Low-flux” мембрани, изработени от висококачествен биосъвместим синтетичен 	материал – полисулфон или други деривати на полисулфона, с повърхности:

„Low-flux” мембрани: ≥ 1,5 кв.м, ≥ 1,8 кв.м, ≥ 2,0 кв.м

Корпус, изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни 	влияния материал.

- Да притежават отличен очистващ ефект, висока биосъвместимост, максимално очистване на β2-микроглобулин при минимална загуба на албумин

- „Low-flux” диализаторите да имат следните минимални клирънсови in vitro характеристики (съгласно стандарти EN 1283 или ISO 8637) при кръвен поток 200 мл/мин, диализатен дебит 500 мл/мин и ултафилтрация 0 мл/мин:

| Ефективна повърхност: | Урея | Креатинин | Фосфат | Витамин B12 | Коефициент на ултрафилтрация мл/час/mmHg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 1,5 кв.м | ≥ 185 | ≥ 175 | ≥ 165 | ≥ 90 | ≥ 10 |
| ≥ 1,8 кв.м | ≥ 190 | ≥ 180 | ≥ 175 | ≥ 100 | ≥ 12 |
| ≥ 2,0 кв.м | ≥ 195 | ≥ 185 | ≥ 180 | ≥ 110 | ≥ 14 |

- Метод на стерилизация: парова, електронно облъчване или гама лъчи.

- Да бъдат придружени с официални проспекти на български език (стерилизация, клирънси, коефициент на ултрафилтрация), както и инструкции за употреба на български език.

2. Кръвни линии /комплект/

- Комплект кръвни линии, универсални, съвместими с апарати Браун, Гамбро и Фрезениус

- Да осигуряват необходимия кръвен дебит за провеждане на ефективна диализа

- Надеждна и сигурна изработка, елиминираща риска от кръвозагуби следствие на утечки

- Сигурно и безопасно свързване към диализатора.

3.Фистулни игли

- Артериално-венозен фистулен комплект от две игли – артериална и венозна.

- Страничен отвор при върха на артериалната игла.

- Свободно въртящи се „крилца”, цветово кодирани за размера на иглата

- Окомплектовани с лесни за ползване оклузионни клампи и за двете игли, цветово кодирани - червен цвят за артериалната и син цвят за венозната.

- Сигурно и безопасно свързване към кръвните линии

4. Централни венозни катетри за временен съдов достъп

- Да не се пречупват

- Да позволяват получаване на кръвен дебит, достатъчен за провеждане на ефективно диализно лечение

- Да травмират минимално централния венозен съд, в който са поставени

- Да са окомплектовани в стерилен сет с необходимите за поставянето им материали

- Да са рентгенпозитивни

- Да са с подходяща дължина:

  - За вена югуларис – 15 см

  - За вена субклавия – 15-17 см

  - За вена феморалис – 20 см

5. Дезинфектанти за диализна апаратура

- Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор

- Да притежават необходимото бактерицидно, вируцидно и спонгицидно действие

- Да не увреждат хидравликата на диализните апарати

- Да са с необходимия състав, посочен в спецификацията

6. Апирогенни филтри

ЗА АПАРАТ БРАУН

- Да бъдат съвместими с апарати Dialog+ /Браун/ - В случай, че предложените апирогенни филтри не са оригинални, да бъде представено писмо от производителя, че са съвместими с апарати Dialog+ /Браун/

- Мембрана от полисулфон

- Минимално време за използване на един филтър – 900 часа или 150 диализни процедури

- Степен на задържане на бактерии и ендотоксини > 106 IU/ml

ЗА АПАРАТ ФРЕЗЕНИУС

- Да бъдат съвместими с апарати Fresenius - В случай, че предложените апирогенни филтри не са оригинални, да бъде представено писмо от производителя, че са съвместими с апарати Fresenius.

ІІІ. Изисквания към участниците:

1.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация на търговия на едро с лекарства, или разрешение за разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ.

2. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА

Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта, както за една, няколко или всички обособени позиции.

Представената оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки. Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.

Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език.

Всички документи, които придружават офертата се представят в оригинал или като ксерокопия с нотариална заверка или заверка на участника, в зависимост от вида на документа и от указаното по-долу, в превод на български език. Документите и данните се подписват само от законните представители на участника, съгласно регистрацията му в Търговския регистър към Агенция по вписванията или от изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или с нотариална заверка. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

Офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва :

Плик № 1с надпис “ДОКУМЕНТИ  ЗА  ПОДБОР”

В плика се поставят следните документи:

1. Документи относно търговско - правния статут на участника:

1.1. Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние.

В случай, че участникът е не персонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите, същия следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и нотариално заварено копие на договора за учредяването си.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно или поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- е определен водещ член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период  на изпълнение на договора.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката, като за това съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП към офертата се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението, след подаването на офертата. Към офертата участникът - обединение/консорциум, което не е юридическо лице, представя и декларация в подкрепа на тези обстоятелства (Образец № 8).

Възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице, когато спечелилият участник е обединение/консорциум.

Когато не е приложено споразумение за създаване на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е  променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.2. Копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника.

1.3. Декларация от управителя, съответно от всеки член на управителния и контролния орган на участника за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 ал.1,ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗОП  /Образец 1, образец 2, образец 3/

2. Доказателства за икономическо и финансово състояние, съгласно чл. 50 от ЗОП:

2.1. Заверени от участника годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, за последните три години;

2.2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

3. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51 от ЗОП:

3.1. Списък на основните договори за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

3.2. Описание на техническото оборудване за изпълнение на поръчката;

3.3. Заверено копие   на  разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или заверено копие на  разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или заверено копие на удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или заверено копие на разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ;

3.4. Валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2013 г., това обстоятелство се доказва с декларация в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични;

3.5. Един от следните документи, доказващи правото на кандидата да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка, а именно: пълномощно от производител;  оторизационно писмо; договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установят делегираните правомощия, които трябва да отговарят на чл.10, ал.2 от ЗМИ;

3.6. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ;

3.7. Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните лекарствени продукти и/или медицински изделия да бъдат доставени до лечебното заведение в разумен срок.

4. Други документи съгласно чл. 56 от ЗОП:

4.1. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в откритата процедура.

4.2. Документ за внесена гаранция за участие или банкова гаранция за участие в откритата процедура.

4.3. Сведения за кандидата (Образец № 4).

4.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител (Образец № 5). При наличие на подизпълнител, същия следва да представи и декларация за съгласие за участие като такъв (Образец № 6).

4.5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 7).

4.6.  Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Плик № 2 с надпис “ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

В плика се поставят документи свързани с изпълнение на поръчката:

1. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, общите условия и техническите изисквания:

1.1 Предмет на офертата (лекарствен продукт/медицински изделия) и оферирано количество;

1.2 Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по – кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти;

1.3 Срок на доставка – не  по-малък от 6 (шест) часа и не по-голям от  24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя за необходимите количества. Заявката се изпраща по факс, имейл или се диктуват по телефона, след одобрението им от Изп.Директор.

1.4 Начин за плащане – в български лева по банкова сметка;

1.5 Остатъчен срок на годност – не по-малък от 60 (шестдесет) на сто от обявения от производителя

1.6 Срок на отложено плащане – не по кратък от 60 /шестдесет/ дни;

Техническото предложението се подписва от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице.

Плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите. Ако възложителят е изисквал представяне на различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по различните обособени позиции, участниците представят и отделни пликове №1

Финансовата оферта на участника съдържа:

1. Цена за единица мярка лекарствено вещество на предлагания  продукт по международно не патентно наименование (INN), съгласно спецификацията, с включен ДДС, изчислена въз основа на предложената цена за лекарствен продукт по търговско наименование и с включени надценки за търговец на едро в съответствие с изискванията на Наредбата за условията, правилата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Цената с ДДС да бъде записана с брой знаци след десетичната запетая , съответстващ на броя на знаците в максималната стойност по чл.7 от Наредбата, посочен в спецификацията.

2.Единична цена за всеки предлаган лекарствен продукт по търговско наименование в лева, до четвърти знак след десетичната запетая, до краен получател с включен ДДС. Посочената цена за опаковка на лекарствения продукт не трябва да превишава утвърдената  цена по чл. 258, ал.1 от ЗЛПХМ с включени надценки за търговец на едро в съответствие с изискванията на Наредбата за условията, правилата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

3. Предложената цена  на лекарствения продукт по търговско наименование следва да включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател,  при срок на годност не по-малък от 60 на сто от обявения о производителя към датата на всяка доставка.

4. Валидност на ценовата оферта в календарни дни. Оферта с по-малък срок на валидност от посочения в обявлението ще бъде отхвърлена, като не съответстваща на изискванията.

Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава  или от изрично упълномощено от него лице.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

I. Информация  за откритата процедура

1. Основание

Настоящата открита процедура се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка с необходимостта от осигуряване на необходимите лекарства и медицински изделия и консумативи за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ-Благоевград” АД, в качеството си на Възложител по чл. 7, т. 3 във връзка с § 1, т. 21 от ЗОП.

2. Предмет на откритата процедура

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД, чрез периодични доставки по заявка в рамките на срока на сключения договор с определения Изпълнител”.

3. Критерий за оценка на офертите – „най –ниската цена”

4.  Организатор на откритата процедура

„МБАЛ – Благоевград” АД

5. Език и документация на откритата процедура

Официален език на откритата процедура и документацията е българският език. Всички действия следва да бъдат извършени и документите съставени на български език.

6. Дата на провеждане

13.08.2014г.

7. Място на провеждане

Административна сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж 5, зала 503.

8. Начален час на откритата процедура

10:00 часа

II.Условия на откритата процедура

1. Количества на лекарствените продукти и  медицинските изделия:

1.1. Приложение № 1 – лекарствени продукти за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД включващо обособени позиции от № 1 до № 10, съгласно спецификацията към конкурсната документация.

Участниците могат да подават оферти само за една, няколко или всички позиции от спецификацията.

1.2. Приложение № 2 -Медицински изделия и консумативи за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в отделението по Хемодиализа при „МБАЛ – Благоевград” АД включващо обособени позиции от № 11 до № 21, съгласно спецификацията към конкурсната документация.

2. Позиции – Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта, като тя може да бъде за една, за няколко или за всички обособени позиции (лекарства/медицински изделия) от Приложение № 1 и Приложение № 2.

- 3. Място на доставка

- Франко „МБАЛ - Благоевград” АД, Болнична аптека

- 4.Начин на разплащане

- Разплащането се извършва разсрочено и в български лева. Участниците посочват в предложението оферирания от тях срок, но не по-кратък от 60 дни.

- 5. Фактуриране

- Фактурирането се извършва след изтичане на отчетния период, след представяне на фактура, приемателно – предавателен протокол и писмена заявка. Цените във фактурата не могат да надвишават цените посочени в офертата.

- 6. Гаранция

- 6.1.Размер и условия на гаранция за участие в процедурата – Гаранция за участие, която не надвишава 1 % от стойността на всяка отделна позиция,  съгласно утвърдената документация. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за участие, когато е под формата на парична сума се  внася по сметка на „МБАЛ – Благоевград” АД в Интернешънъл Асет Банк, клон Благоевград - IBAN: BG 73 IABG 7458 1001 228900, BIC: IABGBGSF или банкова гаранция. Банковата гаранция е за срока на валидност на офертите, но не по- малко от 100 /сто/ календарни дни, направена съгласно ЗОП и условията на Възложителя, която се представя в оригинал. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при условията, посочени в чл.61 от ЗОП. Гаранциите на не класираните кандидати се освобождават при условията и сроковете предвидени в чл.62 от ЗОП.

- 6.2. Размер и условия на гаранция за изпълнение на договора – 3 %  от стойността на сключения договор. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение, когато е под формата на парична сума се  внася по сметка на „МБАЛ - Благоевград” АД в Интернешънъл Асет Банк, клон Благоевград - IBAN: BG 73 IABG 7458 1001 228900, BIC: IABGBGSF или банкова гаранция.  Гаранцията за изпълнение важи за срока на договора. Документа  за внесената гаранция се представя при подписване на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията при условие,че изпълнителя не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора без да се дължи лихва за периода, през който е престояла законно у възложителя.

- 7. Закупуване на документация  и подаване на оферти

- На основание чл.28, ал.5 от ЗОП - документацията за участие може да се закупува до десет дни /01.08.2014г./ до 16:00 часа, преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията, в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД,  стая 514 – Деловодство,  след платена такса от 10 /десет/ лв. в счетоводството на Болницата.

Подаването на офертите се извършва в срок до 12.08.2014г. до 16.00 часа в стая 514, Деловодство, ет.5, Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград”, гр.Благоевград.

- 8.Допълнителна информация

- Допълнителна информация за откритата процедура както и всичко свързано с нея се получава от организатора : „МБАЛ – Благоевград” АД, тел.073/82-92-329  - Изп.Директор, 82-92-337 – Гл.юрисконсулт; 073/82-92-370 – юрисконсулт.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

## П Р О Е К Т      НА       Д О Г О В О Р

№………/…………………

за доставка на лекарства по  Приложение № 1

Днес, ………………….. год.  в гр. Благоевград между:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕННИЕ - БЛАГОЕВГРАД” АД със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. ”Славянска” №60, с ЕИК 101505152, представлявано от Д-р Красимир Михайлов – Изпълнителен Директор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

„…………..” със седалище и адрес на управление: гр. …… ул. и адрес за кореспонденция: гр. ……, с ЕИК…, представлявано от ………………….…………………………………………………………………………, от друга страна, наричана за краткост по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Решение № ………………….. и Заповед № …………….. на Изп.Директор на „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград се сключи настоящият договор за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствени продукти (наричани по долу “стоките”), ....................

................

и описани в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

1.1. Доставките се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви всички видове и количества по Приложение №1. Заявките се изпраща по факс, имейл или се диктуват по телефона, след одобрението им от Изп.Директор.

1.2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в откритата процедура, в която същият е определен за такъв, представлява неразделна част от настоящия договор.

### ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА

2. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки на лекарства е крайната доставна цена с ДДС, формирана на база посочените цени в офертата.

2.1.Цената включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател.

2.2. Цената на лекарствата по договора е фиксирана, не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

2.2.1.В случай, че през времето на действие на договора стойността, която следва да се заплаща с публични средства на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена, от датата на влизане в сила на конкретното решение на Комисия по цени и реимбурсиране.

2.3.  При  промяна на пределната цена на лекарството, което е предмет на настоящия договор, същата не се прилага автоматично при доставката на лекарството след влизане в сила на новата пределна цена. Тя се прилага от датата на писменото уведомяване на Възложителя от страна на Изпълнителя за промяна на цената.

2.4. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

в) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или;

г) когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

2.5.При удължаване срока на договор за доставка, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора  е открита процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката би довело до съществени затруднения за възложителя;

2.6.Изменението на цената на основание т.2.2, 2.3. и 2.4. допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

2.7. "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

2.8. Общата стойност на доставките по договора без включен ДДС е приблизително около .................................... лв. /................./.

2.9. Общата стойност на доставките по договора с  включен ДДС  е приблизително около ........................ лв.  /..................../.

### ІІІ.  УСЛОВИЯ  И  НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ

3. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка

IBAN:

BIC:

3.1. Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до ….. /…../ дни от датата на фактурата, след представяне на следните документи:

1)Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал

2) Приемателно-предавателни протоколи

3)Обобщен опис на протоколите

4)Сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ – заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие, в превод на български език от фирма, сключила договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.

3.2. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

### ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок  до….. дни след получаване на заявка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за закъснението, за причините, довели до закъснението, и за възможностите и срока на доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може  да задържи частично гаранцията за изпълнение на договора.

### V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5. Място на доставяне на стоките по този договор е: франко „МБАЛ – Благоевград» АД, гр. Благоевград, ул. Славянска №60, Болнична аптека.

5.1. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

### VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма.

### VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с необходимата документация за качество и произход и съгласно Наредба № 39/2007г. за принципите и изискванията за добра дистрибуторска практика,  да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне;

7.2. след доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в точка 3.1. от настоящия договор;

7.3. Да доставя лекарствени продукти, които отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2013 г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.

7.4. Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от процедурата.

7.5. При подписване на договора да представи гаранция за изпълнение, в една от формите определени в чл.60 от ЗОП, която се освобождава до 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността  на договора и възлиза на ……….. /…………………../ лева.

7.6 При отказ за доставка на заявените стоки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  задържа частично гаранцията за добро изпълнение. Частичното задържане е в размер на 15% от стойността на гаранцията по т. 7.5, за което Възложителят уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор;

8.2. да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е писмено заявил.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и упълномощения  представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на  изискванията, съгласно т.7,3 и 7,4 от договора

10.1. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по – малък от  60 % /шестдесет/ от обявения от производителя.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;

б/ качество /скрити недостатъци/

- при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1. при приемането;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната форма, която се подписва от приемащия и предаващия стоките, като по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Рекламациите се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок.

11.2. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци в седемдневен срок.

11.3. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.4. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.5. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по раздел. ІV от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срока по т. 4. да замени стоките за своя сметка и риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ   ПРИ   НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 5 % /пет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.1. Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок,  същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наказателна неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.2. При забава в доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от половината от уговорения в т. 4. срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати едностранно договора, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойка и обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на договора.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.2., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.47 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.

13.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.2.“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

13.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.5. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV. СПОРОВЕ

14. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмен вид и се превръщат в неразделна част от договора.

14.1. В случай на не постигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.1. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.

15.2. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		      ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

…………………………..                        К.Джибиров – Ръководител Болнична аптека

………………………….                         гр. Благоевград

…………………………..                        ул. „Славянска” № 60

…………………………                         тел. 073/82-92-340

……………………….                            факс: 073/884-41-29

15.3. При промяна на адресите по т.15.2. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на настоящия договор може да бъде задържана от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че първият не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16.1. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.

17.1 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗП. ДИРЕКТОР: …………………………      	     ………………………………

/д-р Владимир Пандев/                                             /…………….……………../

Договорът е съгласуван с:

1. Заместник Директор по Икономическите дейности: …………………

/К.Шумантов/

2. Гл. юрисконсулт: ………………….

/И.Солачка/

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

## П Р О Е К Т      НА       Д О Г О В О Р

№……./………………

за доставка на медицински изделия и консумативи по  Приложение № 2

Днес, ………………….. год.  в гр. Благоевград между:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕННИЕ - БЛАГОЕВГРАД” АД със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. ”Славянска” №60, с ЕИК 101505152, представлявано от Д-р Красимир Михайлов – Изпълнителен Директор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

„…………..” със седалище и адрес на управление: гр. …… ул. и адрес за кореспонденция: гр. ……, с ЕИК…, представлявано от ………………….…………………………………………………………………………, с продукти на производителите: „...........................”,  наричано за краткост по-долу “ИЗПЪНИТЕЛ”

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Решение № ………………….. и Заповед № …………….. на Изп.Директор на „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград се сключи настоящият договор за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и консумативи (наричани по долу “стоките”), ....................

................

и описани в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

1.1. Доставките се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви всички видове и количества по Приложение №1. Заявките се изпраща по факс, имейл или се диктуват по телефона, след одобрението им от Изп.Директор.

1.2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в откритата процедура, в която същият е определен за такъв, представлява неразделна част от настоящия договор.

### ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА

2. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки на медицинските изделия е крайната доставна цена с ДДС, формирана на база посочените цени в офертата.

2.1.Цената включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател.

2.2. Цената на медицинските изделия по договора е фиксирана, не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.3. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

в) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или;

2.4.При удължаване срока на договор за доставка, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора  е открита процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката би довело до съществени затруднения за възложителя;

2.5. "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

2.6. Общата стойност на доставките по договора без включен ДДС е приблизително около .................................... лв. /................./.

2.7. Общата стойност на доставките по договора с  включен ДДС  е приблизително около ........................ лв.  /..................../.

### ІІІ.  УСЛОВИЯ  И  НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ

3. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка

IBAN:

BIC:

3.1. Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до ….. /…../ дни от датата на фактурата, след представяне на следните документи:

1)Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал

2) Приемателно-предавателни протоколи

3)Обобщен опис на протоколите

4) декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество – „СЕ” маркировка /в приложимите случаи/.	3.2. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

### ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок  до….. дни след получаване на заявка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за закъснението, за причините, довели до закъснението, и за възможностите и срока на доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може  да задържи частично гаранцията за изпълнение на договора.

### V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5. Място на доставяне на стоките по този договор е: франко „МБАЛ – Благоевград» АД, гр. Благоевград, ул. Славянска №60, Болнична аптека.

5.1. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

### VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма.

### VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с необходимата документация за качество и произход и съгласно Наредба № 39/2007г. за принципите и изискванията за добра дистрибуторска практика,  да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне;

7.2. след доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в точка 3.1. от настоящия договор;

7.3. Да доставя изделия, които имат „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.4. Да доставя стоките със сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида.

7.5. При подписване на договора да представи гаранция за изпълнение, в една от формите определени в чл.60 от ЗОП, която се освобождава до 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността  на договора и възлиза на ……….. /…………………../ лева.

7.6 При отказ за доставка на заявените стоки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  задържа частично гаранцията за добро изпълнение. Частичното задържане е в размер на 15% от стойността на гаранцията по т. 7.5, за което Възложителят уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор;

8.2. да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е писмено заявил.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и упълномощения  представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на  изискванията, съгласно т.7,3 и 7,4 от договора

10.1. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по – малък от  60 % /шестдесет/ от обявения от производителя.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;

б/ качество /скрити недостатъци/

- при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1. при приемането;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната форма, която се подписва от приемащия и предаващия стоките, като по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Рекламациите се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок.

11.2. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци в седемдневен срок.

11.3. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.4. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.5. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по раздел. ІV от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срока по т. 4. да замени стоките за своя сметка и риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ   ПРИ   НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 5 % /пет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.1. Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок,  същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наказателна неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.2. При забава в доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от половината от уговорения в т. 4. срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати едностранно договора, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойка и обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на договора.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.2., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.47 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.

13.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.2.“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

13.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.5. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV. СПОРОВЕ

14. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмен вид и се превръщат в неразделна част от договора.

14.1. В случай на не постигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.1. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.

15.2. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		      ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

…………………………..                        К.Джибиров – Ръководител Болнична аптека

………………………….                         гр. Благоевград

…………………………..                        ул. „Славянска” № 60

…………………………                         тел. 073/82-92-340

……………………….                            факс: 073/884-41-29

15.3. При промяна на адресите по т.15.2. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на настоящия договор може да бъде задържана от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че първият не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16.1. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.

17.1 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗП. ДИРЕКТОР: …………………………      	     ………………………………

/д-р Владимир Пандев/                                             /…………….……………../

Договорът е съгласуван с:

1. Заместник Директор по Икономическите дейности: …………………

/К.Шумантов/

2. Гл. юрисконсулт: ………………….

/И.Солачка/