„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –

БЛАГОЕВГРАД „ АД

гр.Благоевград, ул.„Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„доставка на лекарствени продукти  и медицински изделия

за болни с бъбречна недостатъчност на диализно

лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД "

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участниците по гореописаната процедура ще бъдат отворени на 11.09.2015г. от 11:30 часа в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград” АД, ет. 5, зала 503.

В таблицата са отразени точките на участниците по критерий „Качество”, съобразно изискванията на Възложителя, утвърдени в спецификацията от документацията:

| позиция | Медицинско изделие | Производител | Дъчмед интернешанъл ЕООД | Фрезениус Медикъл ЕООД | Кристълклиър ООД | Хелмед България ЕООД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Кasei, Яония | 40 т. |  | недопуснат |  |
|  | a. ≥ 1,6 кв.м ефективна площ |  |  |  |  |  |
|  | b. среден фосфатен клипънс ≥ 196 мл/мин. |  |  |  |  |  |
|  | c.среден коефициент на ултрафилтрация UF ≥ 14,0 мл/ч, mmHg |  |  |  |  |  |
| 18 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Кasei, Яония | 40 т. |  | недопуснат |  |
|  | a. ≥ 1,8 кв.м ефективна площ |  |  |  | недопуснат |  |
|  | b. среден фосфатен клипънс ≥ 202 мл/мин. |  |  |  |  |  |
|  | c. среден коефициент на ултрафилтрация UF ≥ 15,0 мл/ч, mmHg |  |  |  |  |  |
| 19 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Кasei, Яония | 40 т. |  | недопуснат |  |
|  | a. ≥ 2,1 кв.м ефективна площ |  |  |  |  |  |
|  | b. среден фосфатен клипънс ≥ 209 мл/мин. |  |  |  |  |  |
|  | c. среден коефициент на ултрафилтрация UF ≥ 17,0 мл/ч, mmHg |  |  |  |  |  |
| 20 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе;;Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония | 40 т. | 40 т. | недопуснат |  |
|  | a. ≥ 1,7 кв.м ефективна площ |  |  |  |  |  |
|  | b. среден фосфатен клипънс ≥ 187 мл/мин. |  |  |  |  |  |
|  | c. среден коефициент на ултрафилтрация UF ≥ 18,0 мл/ч, mmHg |  |  |  |  |  |
| 21 | Диализаторза възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония | 40 т. | 40 т. | недопуснат |  |
|  | a. ≥ 1,5 кв.м ефективна площ |  |  |  |  |  |
|  | b. среден фосфатен клипънс ≥ 176 мл/мин. |  |  |  |  |  |
|  | c. среден коефициент на ултрафилтрация UF ≥ 16,0 мл/ч, mmHg |  |  |  |  |  |
| 22 | Кръвни линии /комплект/, стандартни, съвместими с апарат Браун, Гамбро и Фрезениус | ИБ Медика, Етрополе; Nipro, Япония | 40 |  | недопуснат |  |
| 23 | Сет с различни размери /фистулни игли/ | БАИН Медикъл Екуипмънт /Гуанджоу/, Китай; Nipro,Япония | 40 |  | неоферира | НЕДОПУСНАТ |
|  | a. 15G / 1,8х25 мм/ |  |  |  |  |  |
|  | 15G / 1,8х32 мм/ |  |  |  |  |  |
|  | b. 16G /1,6х25 мм/ |  |  |  |  |  |
|  | c. 17G/1,5х25мм/ |  |  |  |  |  |
| 24 | Централни венозни катетри за временен съдов достъп | Профимедика - България; Arrow, Teleflex, САЩ | 40 т. |  | недопуснат |  |
|  | a. Югуларис двулуменни /15 см/ |  |  |  |  |  |
|  | b.Субклавия двулуменни /15-17 см/ |  |  |  |  |  |
|  | c. Феморалнни двулуменни /20 см/ |  |  |  |  |  |
| 25 | Дезинфектанти за диализна апаратура - За топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина с концентрация 50% | Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Inspramed Medikal, Турция | 30 т. | 30 т. |  |  |
| 26 | Дезинфекционен разтвор за хемодиализа съдържащ пероцетна киселина 10 литрови туби | Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; |  | 40 т. |  |  |
| 27 | Апирогенeн филтър, съвместим с апарат Dialog+ /Браун/ | ИБ Медика, Етрополе; |  |  | недопуснат |  |
| 28 | Апирогенeн филтър, съвместим с апарат за апарат Fresenius - 5 бр. | ИБ Медика, Етрополе; |  |  | недопуснат |  |

Относно участникът „Медекс” ООД и точките, които получава по критерий”Качество”, същите са както следва: ОП №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 участникът получава 40 точки.

С уважение:

Д-р Жулиета Калешова

Председател на комисия,

назначена със Заповед № 188/24.08.2015г.